計數電子磅秤簡易使用說明

ON/OFF 鍵:    開關電子秤的按鍵

MODE   鍵:   秤重單位選擇按鍵   g克   kg公斤  oz盎司  .lb磅  等4種單位

TARE   鍵:    扣重或是歸零按鍵

LIGHT        燈光鍵

PCS    鍵:    計數鍵

電池      :    需使用2顆3號電池(附贈)

110V電源 :     需使用規格相符的9V變壓器,使用它款變壓器會造成損害,本公司不負責保固!

計數使用方法:

計數樣品數有25/50/75/100四種數量單位 , 先將欲計數的物件 取樣如25個 , 長壓PCS鍵3秒待數字跳出100時 , 再按MODE鍵 選擇25個數量值 , 將預計算的25個物品放入秤盤內 , 再按一次PCS鍵可看到25各樣本的總重量 , 再按PCS鍵3秒待數字跳出100時 ,再按MODE鍵 選擇25,再按一次PCS鍵即可,如果不成功,請重新執行以上步驟.

其他注意事項:

- 秤重範圍: 1g~5KG 適用

- 嚴禁潮濕

- 嚴禁重摔

- 請於水平平面使用

- 如未連續使用電子秤.會於180秒內自動關機省電功能