電子磅秤簡易使用說明

ON/OFF 鍵:  為開關電子秤的按鍵

UNIT   鍵:  秤重單位選擇按鍵  ”kg公斤” “g克” “ib磅” “oz盎司”

ZERO   鍵:  扣重或是歸零按鍵

電池      : 需使用六顆三號電池

110V電源 : 需使用規格相符的變壓器(如未使用本店所銷售之變壓器造成損壞

本店一概不予處理更換)

變壓器規格  :   輸入  AC 110V  60HZ

輸出  DC 9V  200ma

-           + 9v正極

出貨前本公司已檢測OK.並於充電孔貼上封條

如使用它款變壓器造成損壞…..本公司一概不于受理

其他注意事項:

- 秤重範圍: 1g~5KG 適用

- 嚴禁潮濕

- 嚴禁重摔

- 請於平面使用

- 如未連續使用電子秤.會於30秒內自動關機省電功能

- 秤盤為可拆式